Монтаж откосов мансардного окна
[image: image1.jpg]


Перед монтажом элементов откоса проем в каркасе мансарды отделывается пароизоляцией Изоспан-А. При том соблюдается правило нахлеста «по ходу воды»: первым ложится верхний по «потолку», затем боковые и, в последнюю очередь, нижнее полотно. Припуск на уличную сторону даем не меньше 20 см. 

[image: image2.jpg]


Первые элементы всей конструкции – это оцинкованные уголки-желоба. Их торцы подрезаются под раму и выпуск за карниз с таким учетом, чтобы нижний край выходил  за расчетную плоскость металлочерепицы на 20мм. На фотографии видно, что это еще не желоб. В будущем по продольной кромке металл изгибается кромкогибом в заваленный бортик высотой 25 мм. Проделывается операция перед установкой нижнего профлиста. Тогда же примеряется бортик под гребень волны профлиста. Это обязательное условие, т.к. желоб не примнется.
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


Когда установлены уголки-желоба, ставятся стартовые планки. Их торцы подрезаются на угол 45° как показано на фотографии. Крепятся планки непосредственно к оконной раме оцинкованными саморезами с шагом 600 мм. Положение  элементов должно учитывать плоскость обрешетки и кирпичной кладки. Это обеспечит качественный монтаж профлиста по боковым стенам проема мансардного окна. Тогда не получатся заломы о пустоты.
Все листы обшивки крепятся кровельными саморезами с прессшайбой. Их кромки должны плотно входить в пазы стартовых планок. «Уличные» кромки не выходят за плоскость обрешетки. Без монтажа оставляем только нижний лист, т.к. придется по нему ходить, возможны повреждения.
[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


Переходим к отделке углов обшивки. Подрезав торцы равнополого угла под соответствующий по положению угол, заводим их стартовые планки и получаем чистый стык элементов. Тем более, что это будет видно смотрящим из окна.

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


Кладем нижний лист обшивки и повторяем ту же операцию с уголками. Предварительно формируем желоб оцинковки. Но нижний торец подрезаем под кромку профлиста и нижнего и бокового. Здесь уголок выполняет декоративную функцию и в будущем не должен мешать установке планок обналички, но и не открывать неприглядные места. Особенно по углам, где выглядывает оцинковка.
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


Монтаж боковой и верхней обналички проводим по порядку, как представлено на фотографиях.

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


Результат получаем в таком виде:
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



